郑州市水利局准予水行政许可决定书

郑水行许〔2019〕42号

许可事项：关于对河南和鼎高速公路管理有限公司京港澳高速郑州东服务区供水井项目的审批

河南和鼎高速公路管理有限公司：

你单位申请的取水许可，经审查，资料齐全，符合法定条件和标准，依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第48条、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）第十九条第一款、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）、《郑州市水资源管理条例》第十六条第一款的规定，决定予以行政许可。

1、同意你单位使用京港澳高速郑州东服务区院内已有的2眼深度为120米的取水井取水，作为该服务区供水水源使用。取水地点为：郑州市平安大道与东四环交叉口东50米京港澳高速郑州东服务区院内(地理位置:1号井位于西区院内，东经113°49'49.67" ，北纬34°47'36.46"；2号井位于东区院内，东经113°49'59.99" ，北纬34°47'32.33" ）。

2、同意你单位年取水8.11万立方米,仅限作为京港澳高速郑州东服务区旅客服务、职工生活及服务区广场降尘用水使用。

3、你单位应切实做好节约用水工作，做好冲洗废水的循环利用，提高水的利用率，减少新鲜水的取水量。

4、你单位应建设废污水收集处理设施，废污水经简易处理后，用于绿化和灌溉，其余废污水及时清运。

5、在公共供水管网通达后，你单位应及时转换供水水源，使用公共供水管网供水，将取水井予以封停。

6、你单位应持建设项目的批准（核准）文件，取水申请批准文件，成井抽水试验综合成果图，水井建设和试运行情况，取水计量设施安装、运行和计量认证情况，节水设施建设运行情况，污水处理措施落实情况，水质分析报告等材料，到郑州市水利局行政审批办公室申请核发取水许可证。

2019年9月3日