郑州市水利局准予水行政许可决定书

郑水行许〔2019〕47号

许可事项：关于对郑州市郑汴水务有限公司河南省科技馆（新馆）水源井项目的审批

郑州市郑汴水务有限公司：

你单位申请的取水许可，经审查，资料齐全，符合法定条件和标准，依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第48条、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）第十九条第一款、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）、《郑州市水资源管理条例》第十六条第一款的规定，决定予以行政许可。

1、同意你单位使用河南省科技馆（新馆）院内已有的1眼深度为400米的取水井取水，作为该项目供水水源使用。取水地点为：郑州市郑东新区白沙园区郑开大道北、锦绣路东、象湖西河南省科技馆新馆院内(地理位置:东经113°51'59"，北纬34°46'44"）。

2、同意你单位年取水10.1万立方米,仅限作为河南省科技馆（新馆）施工期的建筑、降尘、绿化、施工人员生活用水以及运行期的人员办公、游客参观、降尘、绿化等用水使用。

3、你单位应切实做好节约用水工作，做好冲洗废水的循环利用，提高水的利用率，减少新鲜水的取水量。

4、你单位应建设废污水收集处理设施，废污水经简易处理后，用于绿化和灌溉，其余废污水及时清运，实现污水零排放。

5、在公共供水管网通达后，你单位应及时转换供水水源，使用公共供水管网供水，将取水井予以封停。

6、你单位应持建设项目的批准（核准）文件，取水申请批准文件，成井抽水试验综合成果图，水井建设和试运行情况，取水计量设施安装、运行和计量认证情况，节水设施建设运行情况，污水处理措施落实情况，水质分析报告等材料，到郑州市水利局行政审批办公室申请核发取水许可证。

2019年9月29日