郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2016］41号

许可事项：关于对桂圆路雨水（滨河路—龙源街）入贾鲁河排水口工程建设方案的审批

河南天河投资有限公司：

本机关于2016年7月7日受理了你单位提出的《关于对桂圆路雨水（滨河路—龙源街）入贾鲁河排水口工程建设方案审核的申请》（天河投资文[2016]55号），经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《桂圆路雨水（滨河路—龙源街）入贾鲁河排水口工程防洪评价报告》等，许可如下：

一、桂圆路（滨河路—龙源路）位于郑州市惠济区，道路长354.1米，红线宽25米，呈南北走向，无现状道路，规划为城市次干道，工程设计主要内容有道路、雨水、污水、照明等。该工程由惠济区发展改革和统计局(惠发改[2014]27号)立项批复。

桂圆路（滨河路—龙源路）雨水入贾鲁河工程位于贾鲁河左岸、贾鲁河综合治理桩号K26+293处。规划设计贾鲁河防洪标准为100年一遇，100年一遇设计洪水位为88.26米，规划河底高程为84.90米。工程设计D1350雨水管长190米，路面最低点雨水篦子高程为89.48米，出水口高程为86.628米，管道穿越河堤段施工方式为顶管施工。

# 二、原则同意桂圆路雨水（滨河路—龙源街）入贾鲁河排水口工程建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实各项防治补救措施,各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

三、要认真制定施工方案，并严格按照施工方案组织施工；如遇汛期施工，应科学制定度汛方案，明确防汛责任，落实防汛器材。施工、度汛方案应经河道管理单位郑州市河道工程管理处审查同意。

四、你单位施工开始时应及时告知郑州市河道工程管理处，并接受该处的监督检查。如对该建设项目的性质、规模、地点作重大变动时，应事先征得我局同意，并按有关规定重新办理审批手续。

五、施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；施工结束后，应及时拆除施工临时设施，清理施工现场，恢复河道原貌；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。

六、施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。

七、工程施工时如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

八、根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4 号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

九、排水口工程竣工后,应经河道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向郑州市河道工程管理处报送有关竣工资料。

十、方案核准后，你单位应及时组织施工。工程开工前，如因河道治理等致使河道及周边现状发生重大变化时，应重新办理相关审批手续。

十一、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

# 2016年7月7日