郑州市常庄水库除险加固工程

档案专项验收意见

郑州市常庄水库除险加固工程档案专项验收工作组

二〇一一年十月十七日

常庄水库除险加固工程档案专项验收意见

2011年 10月17日，郑州市常庄水库除险加固工程档案专项验收工作会议在郑州市常庄水库举行，会议由郑州市水务局主持，郑州市水务局、郑州市水利工程建设质量监测监督站、郑州市常庄水库除险加固工程建设管理局、黄河工程咨询监理有限责任公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、许继电气股份有限公司等单位的人员参加。验收工作组通过听取建设单位《郑州市常庄水库除险加固工程档案验收自查报告》以及监理单位对《郑州市常庄水库除险加固工程档案管理专项验收审核报告》，对工程进行了实地查看，并按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利工程建设项目档案管理规定》（水办【2005】480号）要求，对档案资料进行了全面检查，经过讨论形成档案专项验收意见。

- 工程概况

常庄水库位于淮河流域颖河水系贾鲁河支流贾峪河下游，控制流域面积82 km2，总库容1708万m3，是一座以防洪和城市应急供水为主的重点中型水库，因位置重要，按大型管理。

常庄水库始建于1959年，建设标准低，加之年久失修、建筑物老化等问题较多，为解决水库病险问题，提高水库防洪标准，增加安全抗洪的能力，2008年10月30日河南省发改委以“豫发改设计【2008】1583号”文件对郑州市常庄水库除险加固工程初步设计报告进行批复，批复工程总概算3230万元，建设工期24个月。

该工程主要建设项目：1、主坝加固主要内容是在坝轴线上游做一道塑性混凝土防渗墙；另外在下游坡做抗震加固处理，对左坝肩进行护岸处理、新增观测设施。2、副坝加固主要内容是上游坝坡采用现浇砼板进行护砌加固、下游坝坡采用草皮护砌并做贴坡排水、坝顶做砼路面及栏杆等、新建排水系统及原爆破井填筑、新增观测设施。3、溢洪道进行护砌，并在溢洪道上建交通桥一座，消力池泄槽段拆除重建，新增金属结构及观测设施等， 4、输水洞拆除重建，新增金属结构及观测设施等。

二、工程档案管理情况

（一）工程档案管理体制与管理现状

郑州市常庄水库除险加固建设管理局对档案资料管理工作十分重视，指派专人负责保管档案资料，配备了档案柜、计算机、摄像机、照相机等设备，建立健全了档案管理制度。为了提高管理人员的业务能力，建管局专门组织有关档案人员学习档案资料管理办法，学习档案管理的法规和规定，并邀请市档案局、陆浑、白沙水库档案管理人员进行讲课和指导。在工程完工之后，建管局组织各参建单位的档案资料管理人员，对档案资料进行分类、立卷、装订、归档。

（二）文件材料的收集、整理、立卷质量与数量

为了确保工程档案资料系统、完整和准确，档案资料整理必须和工程建设同步进行。建管局在与参建单位签订勘测、设计、监理、施工合同时，就对工程档案的质量、内容、份数和移交工作提出了具体要求；在检查工程进度、质量的同时，检查工程档案资料整理情况；进行单元、分部、单位工程质量评定和验收时，对档案资料同时进行检查验收。各参建单位的档案资料施工期间分类存档，工程结束后，经验收合格，移交建管局统一分类、造册、归档，待竣工验收后，按照有关规定移交给运行管理单位保管。

整个工程档案资料共计7大类，279卷，其中永久卷141卷，长期卷137卷，短期卷1卷。档案资料内容系统完整、准确、真实的反应了工程建设全过程。

（三）竣工图的编制情况

常庄水库除险加固工程的竣工图共计9卷共486张，均按照有关规定进行编制，图纸的规格、质量和份数均符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2000）的规定，每一张竣工图都达到图物相符，并加盖施工单位竣工图章，监理单位加盖并签署竣工图确认章，变更处注明了变更的内容和依据。竣工图编制完整、准确、清晰，修改规范，签字、签章齐备，真实地反映了工程建设情况。

三、对工程档案资料的评价

郑州市常庄水库除险加固工程项目的档案资料，真实地记录和反映了工程建设全过程，是今后对工程进行检查、维护管理及使用的重要依据。资料详实，签章齐备，真实可信。该工程档案资料能满足工程运行、管理、维护过程中对原始资料的需求。

四、存在问题及整改要求

因南水北调工程向管理区弃土而导致防汛道路工程尚未完成，待该项工程完工后尽快归档相关工程资料。

五、验收结论

验收工作组通过听取汇报，实地查看工程建设情况，并按照水利工程建设项目档案管理规定的要求，对工程档案资料认真进行检查，经讨论后，一致认为:郑州市常庄水库除险加固工程档案资料收集基本齐全，整理基本规范，符合《水利工程建设项目档案管理规定》的要求，同意通过档案专项验收。

六、验收工作组成员签字表

见附件。

二〇一一年十月十七日

常庄水库除险加固工程档案专项验收工作组签字表

2011年10月17日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务或职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 袁运河 | 郑州市水务局建管处 | 处 长 |  |
| 副组长 | 顾玉柱 | 郑州市水利工程建设 质量监测监督站 | 副处长 |  |
| 成 员 | 支 伟 | 郑州市水务局建管处 | 副处长 |  |
| 成 员 | 张小乐 | 郑州市水务局建管处 | 科 员 |  |
| 成 员 | 巴淑梅 | 郑州市水务局档案室 | 馆 员 |  |
| 成 员 | 常根军 | 郑州市水利工程建设 质量监测监督站 | 工程师 |  |
| 成 员 | 栗毓敏 | 郑州市常庄水库除险加固工程建设管理局 | 工程部长 |  |