郑州市水务局

准予水行政许可决定书

郑水行许［2018］8号

许可事项：关于对郑州市管城回族区鼎瑞街雨水入十七里河雨水口建设方案的审批

郑州市管城建设综合开发总公司：

本机关于2018年2月1日受理了你单位提出的《关于对郑州市管城回族区鼎瑞街雨水工程入十七里河建设方案审核的申请》，经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国防洪法》第二十七条第一款、《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《郑州市管城回族区鼎瑞街雨水入十七里河防洪评价报告》等，许可如下：

一、郑州市管城回族区鼎瑞街雨水入十七里河雨水口，道路桩号为鼎瑞街K0+535.2，河道桩号为十七里河7+252。雨水工程设计标准2年一遇，金岱路至十七里河段，自西向东沿道路中南15.5米、中北15.5米敷设两道2-B×H=1600×1600雨水管涵，经灵动路已经设计雨水管线排入十七里河；十七里河至机场高速段，自东向西沿道路中南15.5米、中北15.5米敷设两条d700、d1200雨水管，经设计雨水泵站提升排入十七里河。出水口管径尺寸为d1200Ⅲ级钢筋混凝土承载排水管道，设计排水流量2.3m3/s，出水口管底标高104.00m。

- 二、原则同意郑州市管城回族区鼎瑞街雨水入十七里河雨水口建设方案。要按照《防洪评价报告》和《专家评审意见》要求，认真落实各项防治补救措施,各项措施均应满足《防洪评价报告》和《专家评审意见》技术要求。

- 三、要认真制定施工组织设计和施工方案，并严格按照施工方案组织施工；如遇汛期施工，应科学制定度汛方案，明确防汛责任，落实防汛器材。施工组织设计、施工方案、度汛方案应经河道管理部门郑州市河道工程管理处审查同意。

- 四、你单位施工开始时应及时告知河道管理部门，并接受河道管理部门的监督检查。如对该建设项目的性质、规模、地点作重大变动时，应事先征得我局同意，并按有关规定重新办理审批手续。

- 五、施工期间要加强对施工单位的管理，施工过程中要保护好河道有关工程及管理设施，禁止向河道内排放泥浆、污水、污物，不得污染河道水质；要加强对河道岸坡的保护，弃土弃渣禁止堆放在河道管理范围内；施工结束后，应及时拆除清理施工临时设施，并尽快对河道断面进行恢复和防护，避免影响河道行洪和其他水利设施发挥作用；施工占地、损毁树木、花卉、草地等要按有关规定进行赔偿。文明施工，做到扬尘污染防治“七个100%”。

- 六、施工期间应在施工现场主要位置，设立醒目安全警告标志，提醒社会行人注意安全。做好雨水工程下穿河道工程的保护措施，施工时避免地层扰动和地面沉降，保证河道及雨水工程自身安全。

- 七、工程施工时如遇河道下埋自来水管网、污水管道、电线、光缆等，应及时与有关管理部门沟通与协调，确保下埋管网、电线、光缆的安全运行。

- 八、根据《郑州市人民政府关于印发郑州城区生态水系“水清河美”行动方案的通知》（郑政［2015］4号）第六项第四条“涉河工程必须做好导流工作，不能因施工阻断生态供水，特殊情况需停水应上报分管生态水系工作的市领导批准”。你单位在施工过程中，如需河道停水，须报分管生态水系工作的市领导批准。

- 九、工程竣工后,应经河道管理部门检验合格后方可启用。你单位应在工程竣工验收6个月内向河道管理部门报送有关竣工资料。

- 十、如对许可的雨水口建设方案进行修改或雨水口建设位置发生变化时，你单位须按有关规定重新办理审批手续。该工程许可后你单位应及时组织施工，雨水工程开工前如因河道治理等而使拟建雨水口处河道现状及周边环境发生重大变化时，应按程序重新报批，办理相关审批手续。

- 十一、涉及第三者水事权益问题由你单位负责解决。

- 2018年2月1日